Прокуратурой района на основании обращения жителя района в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.1, стр.1 (далее - МКД), находящемся в управлении ООО «ЭКВИДА-СЕРВИС» (далее – Управляющая компания), выявлена неисправность лифтового оборудования, а также ненадлежащая организация работы по фиксации и устранению неисправностей.

Так, Управляющей компанией должным образом не ведется оформление журнала заявок аварийно-диспетчерской службы, допущено превышение устранения неисправности лифтов (более суток), а также установлено отсутствие двусторонней связи между лифтом и диспетчером, а также иные повреждения. Данные факты приводят к нарушению прав жителей указанных многоквартирных домов на благоприятные условия проживания, создают социальную напряженность. В настоящее время неисправности устранены.

По итогам проверки прокуратурой района внесено представление, которое находится рассмотрении.